新疆医科大学第七附属医更换维修防火门

技术参数及要求

- 一、项目概况

- 对新疆医科大学第七附属医院第二住院楼防火门进行更换门扇及维修。

- 二、具体参数

- 防火门门扇：1.5m*2.1m，11樘，1.8m*2.1m，9樘，门扇0.8mm钢板厚度，以及锁具0.8mm、合页位置加垫3mm厚加强板加强措施，

- 油漆施工工艺为静电喷涂以及基层处理方式为酸洗磷化和漆膜厚度为0.05mm，包含所有五金件。

- 防火门维修：共27樘，每扇门正反面增加长70cm，宽15cm，厚1.2mm钢板，包含维修门的所有五金件。

- 施工要求

- 不影响医院正常医疗秩序，造成医患矛盾的由施工方自行承担相应后果。

- 包含成品保护及施工损坏的恢复费用

- 此报价为成活价（包含人工、安装、调试、税费等所有费用）

- 工期：10天。

### 需提供产品的消防认证及消防标识。

- 六、质保期：一年

- 七、付款方式：合同签订生效后完成工程，甲方验收合格后，支付97%。质保期满一年支付3%。

- 八、项目最高限价为：38300元（包含所有费用）。