新疆医科大学第七附属医院空调维修服务及配件项目的技术参数及要求

一、项目概况

对医院第一住院部及门诊区域根据医院要求时间安装空调19台，以及服务期内医院院区内空调机的维修常用服务等。

二、服务内容及配件清单

| 序号 | 种类 | 单位 | 单价限制（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹空调装机服务 | 套 | 350 |  |
| 2 | 外机支架 | 套 | 60 |  |
| 3 | 膨胀螺丝 | 套 | 40 |  |
| 4 | 混凝土洞 | 个 | 150 |  |
| 5 | 制冷剂加注 | 压 | 60 | 每台不超过300 |
| 6 | 高空费 | 项 | 120 | 5层及5层以上 |
| 7 | 双铜管电源管线（含保温、水管、扎带、接头等） | 米 | 150 |  |
| 8 | 内外机深度清洗(挂机) | 台 | 300 |  |
| 9 | 内外机深度清洗(柜机) | 台 | 400 |  |
|  |  |  | 1630 |  |

三、付款方式：维修完成验收合格且完成入库后三个月内支付100%款项。

四、响应时间：自医院通知12小时以内到达现场。

五、维修周期：2个日历日，

六、质保期：相同故障及配件质保6个月

器械设备科

2023年7月7日