申   请

尊敬的院领导：

为了更好的满足临床诊疗工作和广大患者需求，检验科需开展促肾上腺皮质激素（ACTH）、皮质醇（Cortisol）、肾素（Renin）、醛固酮（ALD）、血管紧张素、层粘连蛋白（LN）、透明质酸（HA）、Ⅲ型前胶原N端肽（PⅢNP）、IV型胶原（CIV）等项目。目前检验科现有的设备无法开展，特申请购买能够开展这些项目的仪器设备，设备金额约50000元。

检验科

2024.7.24

全自动化学发光分析仪技术参数

1. 检测速度：最高 200T/H；首结果时间：12min ；发光原理：吖啶酯

2. 测试流程：一步法；两步法两次分离；两步法一次分离；支持自动样本稀释

3. 反应原理：夹心法；竞争法

4. 样本类型：末梢血，血清，血浆，尿液

5. 样本量：10-150ul

6. 样本进样方式：前置轨道进样，放入区最大可同时放置 50 个样本；

7. 急诊样本： 可随时插入急诊样本

8. 试剂瓶规格：100 人份和 50 人份两种

9. 试剂位：24 个试剂位，冷藏温度2-8℃，支持磁微粒试剂的旋转混匀

10. 同时分析项目：可同时分析 24 个项目

11. 磁分离 ：配备 3 阶磁分离机构

12. 感应功能：液面探测，试剂臂防撞检测，堵针检测，温度上报；

13. 光学系统 ：光电倍增管光子计数器

14. 不停机添加试剂，耗材等；

15. 耗材状态提示 ：指示耗材和固体废弃物状态，提醒更换耗材或清空固体废弃物

16. 可与 Lis 系统连接，故障自我诊断

17. 可连接外置打印机，自动打印病人报告。

18. 仪器尺寸：深度 D:690mm；高度 H:660mm；长度 L:685mm

19. 仪器重量：75kg；

20. 额定输入功率：500VA

21.配套部分检测试剂 具体见下表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅳ型胶原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 4盒 |
| 2 | 层粘蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 4盒 |
| 3 | 透明质酸检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 4盒 |
| 4 | 三型前胶原N端肽检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 4盒 |
| 5 | 醛固酮检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 7盒 |
| 6 | 皮质醇检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 7盒 |
| 7 | 肾素检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份/盒 | 7盒 |
| 8 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒 | 7盒 |
| 9 | 血管紧张素I检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒 | 7盒 |
| 10 | 血管紧张素II检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒 | 7盒 |
| 11 | 激发液 | 500mL*2 | 3盒 |
| 12 | 清洗液 | 5L×1 | 6瓶 |
| 13 | MAGICL耗材盒 | 140个（反应杯） | 25盒 |

商务条款

质保：3年。

到货周期：7日

付款方式：验收合格满3个月后，100%支付货款。