新疆医科大学第七附属医院病房改造提升项目科教规培楼主体结构安全性及抗震鉴定检测单位招标

技术参数及要求

- 一、项目概况：

按照社会领域细化工作要求，拟对我院内第二住院部、医养结合中心进行改造提升，由于医养结合中心为1983年建筑物，已使用40余年，根据国家相关内容要求：在对超过30年以上建筑物进行升级改造时，必须先进行主体结构安全性及抗震鉴定。此次招标范围为：医养结合中心（老八楼）主体结构安全性及抗震鉴定。

- 二、资质要求：

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；

- 2、投标人须具备省级以上相关主管部门颁发的有效期内的建设工程质量检测机构资质证书：检测范围需包含主体结构工程检测、地基基础检测、钢结构工程检测、见证取样检测；须具有的认监委或省级质量技术监督局核发的计量认证证书（CMA）且证书合格、有效；

3、项目负责人资格要求：具有相关专业高级工程师职称，具有二级注册结构工程师及以上资质；

4、投标人必须是2023年度在乌鲁木齐市建设局建设工程质量检测机构联网企业备案的检测单位（需提供相关证明材料与截图)；

5、在建设厅官网上无不良记录的检测鉴定机构。

6、凡参加本次招标项目的供应商，如被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图加盖投标企业公章），将拒绝其参加本次政府采购活动

8、本项目不接受联合体投标。

9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

- 三、检测内容及参数：

- 检测内容：主体结构安全性及抗震鉴定（如现有报告在验收时被要求由其他机构再次鉴定，由中标单位自行或委托具备同等资质的单位完成二次鉴定并出具报告，不额外收取费用）。

- 主要参数：构件位置与尺寸偏差、混凝土抗压强度、钢筋间距（数量、位置检测）、钢筋保护层厚度、混凝土结构外观质量缺陷、构件损伤检测、烧结砖抗压强度、砂浆强度、焊缝无损检测（超声波）、钢结构外观质量、构件垂直度/位移（倾斜）、钢结构防腐涂层厚度。

- 服务期

- 自签订合同之日起至报告交付完成。甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后2天内进场实施检测，乙方应在进场后5天内完成检测，现场作业完成后10天内出具报告（一式四份），总周期约为15天。

- 五、付款方式

- 甲方领取检测报告后7个工作日内，一次性支付全部检测费。付款前，乙方需向甲方提供增值税发票。

- 六、招标限价：49800元。

后勤保障科

2024年7月12日