医用腕带参数要求

产品名称：热敏打印医用腕带

规格：成人、儿童

拦标单价：1.12元/条

预计年用金额：4.5万元/年

产品用途和基本参数：

- 可用于所有成人与儿童患者；

- 材质：硅胶复合型环保材质。高效防水、柔软、舒适度好、抗过敏、耐酒精、耐摩擦，有效抵抗血液，IPA，污水，清洁剂等的侵蚀；

- 颜色：蓝色、粉色等可自定义任意颜色（打印区域白色）；

- 佩戴方式：锁扣型，一次性使用；

- 配套锁扣：标配白色腕带扣，拉开力≥14磅，闭合力5-8磅，一次性使用；此贴不另外收费，包含在条码腕带费用里；

- 性能：经得起反复揉搓、酒精擦拭后，印刷色和打印色均无掉色现象；肥皂水中浸泡后，重力重压橡皮擦后，表面印刷色和打印色无掉色现象。

- 包装：100条/卷；

- 打印方式：热敏打印；

- 打印内容：文本、一维码、二维码、数字；

- 可扫描期： ≧90天(常温下，正常佩戴)；

- 需认证：抗菌检测、致敏检测、ROHS检测、FDA检测报告；

- 刀线撕开：从头部向尾部、从尾部向头部撕开无撕坏现象，且无明显起翘分层现象；

- 可对接医院HIS、移动护理查房系统，实现病人信息读取自动打印。对接费用由中标供货商承担；

- 可配警示标识贴，如防跌倒、防坠床等，可根据实际需要订制；

- 腕带贴形状、大小根据实际需要订制；

- 根据要求定制医院LOGO；

- 需适配医院的条码打印机；

- 备注：议价现场携带样品，并承诺实际物品与样品一致。

质保：一次性使用，服务期内腕带出现任何质量问题，无条件进行免费更换。因更换产生的快递费用由供货商承担。

送货周期：自医院通知24小时内送货，产品距离失效日期不得少于6个月。如断货需提供备选方案，出现影响医院正常诊疗现象2次，终止合同。

付款方式：收到交付耗材验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，在该批次货品入库之后12个月以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方100%支付货款。

服务周期：1年